## [7.5. Опросный лист для заказа выключателей нагрузки ВНА](#_top)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А | | | □ 400 | | | | | | | | □ 630 | | | | | |
| Межполюсное расстояние, мм | | | □ 200 | | | | | | | | □ 250 | | | | | |
| Исполнение выключателя | | | □ Поперечное (на заднюю стенку) | | | | | | | | □ Продольное (на боковую стенку) | | | | | |
| Исполнение опорной изоляции | | | □ Полимерные изоляторы (полиамид)  ИОЛП-10 УХЛ2 | | | | | | | | □ Фарфоровые изоляторы  ИОР-10-3,75 УХЛ2 | | | | | |
| Расположение привода выключателя | | | | | □ правое | | | | | | | | □ левое | | | |
| Наличие и расположение встроенных заземлителей | □ Без  заземлителей | | | | □ Со стороны шарнирных контактов (снизу) | | | | | □ Со стороны  разъемных контактов (сверху) | | | | | □ За предохранителями, расположенными снизу выключателя | |
| Расположение привода встроенных заземлителей | --- | | | | □ левое | | □ правое | | | □ левое | | □ правое | | | □левое | □ правое |
| Исполнение со встроенными контактами под предохранители | □ К-101 | | | | | | | | □ К-102 | | | | | | □ К-103 | |
| Количество шестигранных рычагов на партию  выключателей продольного исполнения, шт | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Количество заказываемых выключателей, шт | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Доставка | | Самовывоз | | | | | | Автотранспортная компания | | | | | | Транспорт  АО «ВЭМЗ | | |
| Адрес доставки | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактное лицо  должность, телефон, факс, e-mail | | | |  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФИО  Ответственного лица |  | должность |  | подпись |  | Дата составления |