## 7.6. Опросный лист для заказа пункта коммерческого учета ПКУ-10(6) кВ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Параметры |
| Количество однотипных ПКУ |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 □ | 10 □ |
| Схема подключения счетчика | 3ТН+3ТТ □ | 3ТН+2ТТ □ | 2ТН+2ТТ □ |
| Расположение ПКУ | на опоре □ | другое |
| Марка трансформаторов тока | ТОЛ-10 □ | другое |
| Коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |
| Класс точности вторичной обмотки для измерения | 0,5 □ | 0,5S□  |
| Марка трансформаторов напряжения | 3 х 3НОЛП □ | 3 х 3НОЛ □ | НОЛ □ |
| Длина соединительного кабеля, м | 5 □ | другое |
| Наличие ограничителей перенапряжения ОПН | Да □  | Нет □  |
| Количество ОПН на один ПКУ, шт | 3 □ | 6 □ |
| Кронштейн для установки ОПН | Да □ | Нет □ |
| Счетчик электроэнергии (марка, тип) | Меркурий 234 ATRМ-00 PBR.G \* |
| Да □ | Нет □ | Другое (указать тип)  |
| Металлоконструкции для крепления ВМ на опоре | Да □ | Нет □ |
| Доставка | Самовывоз □ | А/т компания □ | Транспорт «ВЭМЗ» □ |
| Адрес доставки |  |
| **Конструктивные особенности и дополнительные требования** |  |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/e-mail |  |

\* Счетчик электроэнергии со встроенным GSM модемом.