|  |  |
| --- | --- |
| **Без имени-2.jpg** | АО «Вологодский электромеханический завод» |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  для заказа разъединителей РВ(З), РВФ(З) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А | | | □ 400 | | | | | | □ 630 | | | | | □ 1000 | |
| Межполюсное расстояние, мм | | | □ 200 | | | | | | | | | □ 250 | | | |
| Исполнение опорной изоляции | | | □ Полимерные изоляторы  ИОЛП-10 УХЛ2 | | | | | | | | | □ Фарфоровые изоляторы  ИОР-10-3,75 УХЛ2 | | | |
| Количество и расположение встроенных заземлителей | | □ Без  заземлителей | | | □ Со стороны шарнирных контактов (снизу), исп. II | | | | | □ Со стороны  разъемных контактов (сверху), исп. I | | | | | □ С двух сторон,  исп. III |
| Расположение проходных изоляторов (только для РВФ(З)) | | □ Со стороны шарнирных контактов, исп. II | | | | | | □ Со стороны разъемных контактов, исп. III | | | | | | | □ С двух сторон,  исп. IV |
| Наличие приводов управления ПР-10 | | □ в комплекте с приводами | | | | | | | | | □ без приводов | | | | |
| Количество заказываемых разъединителей, шт | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Доставка | Самовывоз | | | | | | Автотранспортная компания | | | | | | Транспорт  АО «ВЭМЗ | | |
| Адрес доставки |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактное лицо  должность, телефон, факс, e-mail | | | |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФИО  Ответственного лица |  | должность |  | подпись |  | Дата составления |