## 7.6. Опросный лист для заказа разъединителей РВ(РВЗ), РВФ(РВФЗ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А | | □ 400 | | | | | | | | □ 630 | | | | | □ 1000 | | |
| Межполюсное расстояние,мм | | □ 200 | | | | | | | | | | □ 250 | | | | | |
| Исполнение разъединителя | | □ Поперечное (на заднюю стенку)  Стандарт | | | | | | | | | | □ Продольное (на боковую стенку) | | | | | |
| □ Правый привод | | | | | □ Левый привод |
| Исполнение опорной  изоляции | | □ Полимерные изоляторы  ИОЛП-10 УХЛ2 | | | | | | | | | | □ Фарфоровые изоляторы  ИОР-10-3,75 УХЛ2 | | | | | |
| Количество и расположение встроенных заземлителей | | □ Без  заземлителей | | | □ Со стороны шарнирных контактов (снизу), исп. II | | | | | | □ Со стороны  разъемных контактов (сверху), исп. I | | | | | □ С двух сторон,  исп. III | |
| Расположение проходных изоляторов  (только для РВФ(З)) | | □ Со стороны шарнирных контактов, исп. II | | | | | | □ Со стороны разъемных контактов, исп. III | | | | | | | | □ С двух сторон,  исп. IV | |
| Наличие приводов управления ПР-10 для разъединителей поперечного исполнения | | | | | | □ в комплекте с приводами | | | | | | | □ без приводов | | | | |
| Количество шестигранных рычагов на партию  разъединителей продольного исполнения, шт\* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Количество заказываемых  разъединителей, шт | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Доставка | Самовывоз | | | | | | Автотранспортная компания | | | | | | | Транспорт  АО «ВЭМЗ | | | |
| Адрес доставки |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактное лицо  должность, телефон, факс, e-mail | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

\* - по умолчанию шестигранный рычаг поставляется на каждый разъединитель продольного исполнения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФИО  Ответственного лица |  | должность |  | подпись |  | Дата составления |